[image: image1.jpg]-
HMUTEP-CTPOU

- S



193230, г. Санкт-Петербург, 

ул. Крыленко, д. 3А

Тел.: 447-40-97, 585-74-32

www.jupiter-stroy.spb.ru
E-mail:Jupiter-stroy@inbox.ru
Прайс-лист 
Размеры дверей могут иметь любой размер кратный 10 мм        от 28.04.2010 г.
	Наименование
	Огнестой-кость, мин.
	Габаритные размеры, мм
	Цена за шт.  с НДС, руб.

	
	
	От
	До
	

	Дверь противопожарная EI-30
	30
	1500х770
	1900х900
	11 400

	
	
	1910х910
	2200х1000
	11 700

	
	
	2210х1010
	2400х1210
	12 700

	Дверь противопожарная EI-60 
	60
	1500х700
	1900х900
	11 900

	
	
	1910х910
	2200х1000
	12 200

	
	
	2210х1010
	2300х1150
	13 700

	Дверь противопожарная EI-60 

две створки
	60
	1500х1200
	2100х1300
	20 100

	
	
	2110х1310
	2400х1500
	23 100

	Люк противопожарный EI-60
	60
	770х770
	1210х940
	8 000

	
	
	1210х1100
	1210х1210
	9 000

	В стоимости противопожарных дверей и люков учтено:

- Коробка гнуто-сварная, заполненная противопожарной ватой Paroc; 
- Дверное полотно 2-х листовое из сталей марок ст. 08ПС снаружи – 2 мм, внутри – 1,5 мм;

- Замок врезной противопожарный с нажимной ручкой; для люков – задвижка со складывающейся ручкой;

- Петли на подшипниках;

- Лента противопожарная;

- Лента уплотнительная по периметру.

Дополнительно к стоимости:

- окраска порошковым покрытием по RAL – от 1 000 руб./шт. (в зависимости от цвета)

	Дверь металлическая утепленная
	
	1900х900
	2100х1000
	10 000

	
	
	2110х1010
	2300х1100
	11 500

	Дверь металлическая утепленная две створки
	
	2000х1200
	2100х1200
	12 800

	
	
	2110х1210
	2200х1300
	14 100

	
	
	2210х1310
	2300х1500
	15 000

	Дверь металлическая утепленная две створки остекленная (армированное стекло; размер остекления до 25% от двери)*
	
	2000х1300
	2200х1300
	16 600

	
	
	2210х1310
	2300х1500
	19 900

	В стоимости утепленных дверей учтено:

- Коробка гнуто-сварная;

- Дверное полотно, утепленное минплитой, 2-х листовое из сталей марок ст. 08ПС снаружи – 2 мм, внутри – 1,5 мм с вальцованной кромкой;

- Замок врезной с ручкой;

- Петли на подшипниках;

- Лента уплотнительная по периметру;

- Шпингалет – 2 шт. на дверь. 

Дополнительно к стоимости:

- окраска порошковым покрытием по RAL – от 1 000 руб./шт. (в зависимости от цвета).
*Дополнительное остекление во второй створке – 1500 руб./шт.

	Решетка жалюзийная
	
	Габарит: 1250х1250
	2 100

	Монтаж дверей одна створка
	
	
	
	2 500

	Монтаж дверей две створки
	
	
	
	3 000

	Монтаж люков
	
	
	
	1 500

	Доводчик
	
	
	
	1 500


· Доставка по Санкт-Петербургу – 2 000 руб. При заказе от 10 шт. – бесплатно

