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          ПРАЙС-ЛИСТ
НА ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ  30732-2006

	Диаметр ст.трубы/диаметр оболочки
	Труба ст. в ППУ изоляции, руб./м, с ОДК, с НДС
	Отвод ст. в ППУ изоляции, руб/шт., с НДС
	Сильфонный компенсатор в ППУ  изоляции односекционные, руб/шт., с НДС
	Сильфонный компенсатор в ППУ  изоляции двухсекционные, руб/шт., с НДС
	Неподвижные опоры в ППУ изоляции, руб/шт., с НДС

	Ду 25/90
	295
	-
	-
	-
	-

	Ду 32/110
	325
	-
	-
	-
	-

	Ду 40/110
	339
	-
	-
	-
	-

	57/125   
	385
	1035
	10850
	14640
	13160

	57/140
	460
	1090
	10965
	14825
	13370

	76/140   
	470
	1260
	15250
	20591
	14040

	76/160
	550
	1120
	15300
	20763
	14900

	89/160   
	570
	1570
	16280
	21995
	16000

	89/180
	630
	1642
	16380
	22075
	16950

	108/180  
	650
	1645
	20450
	28560
	17970

	108/200
	780
	1780
	20600
	28765
	18430

	133/225  
	1000
	2070
	23560
	33980
	19000

	133/250
	1240
	2190
	23800
	34185
	20500

	159/250  
	1240
	2620
	27250
	39550
	21500

	219/315  
	1890
	4730
	35890
	51360
	33000

	273/400  
	2900
	8720
	50671
	72535
	43500

	325/450  
	3385
	16440
	63330
	89540
	49260

	426/560  
	4990
	24200
	85340
	120500
	75000

	530/710
	-
	29700
	116500
	170000
	85600

	630/800
	-
	58600
	136680
	191200
	125000

	720/900
	-
	82400
	155814
	210000
	143300

	820/1000
	-
	118000
	180630
	255000
	210150

	1000/1200
	-
	195200
	241000
	331250
	251000







                                                                               
image1.jpeg
) o
-~ kioraC




