г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 30, лит.Н

тел.: 274-63-02, 919-45-85

www.gosgroup.ru

|  | Наименование | Цена |  | Наименование | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Огнетушители порошковые |  |  | Рукава пожарные напорные |  |
|  | Огнетушитель ОП-1 АВС | 292 |  | Рукав «Сибтекс» 1,0 МПа д.51 мм. 18,5 м. | 797 |
|  | Огнетушитель ОП-2 ВС/АВС | 259/292 |  | Рукав «Сибтекс» 1,0 МПа д.51 мм. 18,5 м.с ГР-50 а-п | 930 |
|  | Огнетушитель ОП-3 ВС/АВС | 331/372 |  | Рукав «Сибтекс» 1,0 МПа д.51 мм. 18,5 м.с ГР-50 п-п | 889 |
|  | Огнетушитель ОП-4 ВС/АВС | 358/420 |  | Рукав «Сибтекс» 1,0 МПа д.51 мм. 18,5 м.с ГР-50 и РС50.01 | 963 |
|  | Огнетушитель ОП-5 ВС/АВС | 440/499 |  | Рукав «Сибтекс» 1,0 МПа д.51 мм. 18,5 м.с ГР-50 и РС50.01п | 882 |
|  | Огнетушитель ОП-8 ВС/АВС | 588/675 |  | Рукав «Сибтекс» 1,0 МПа д. 51 мм. 20 м. | 851 |
|  | Огнетушитель ОП-9 АВС | 952 |  | Рукав «Сибтекс» 1,0 МПа д. 51 мм. 20 м. с ГР-50 а-п | 978 |
|  | Огнетушитель ОП-10 АВС | 975 |  | Рукав «Сибтекс» 1,0 МПа д. 51 мм. 20 м. с ГР-50 п | 938 |
|  | Огнетушитель ОП-50 ВС/АВС | 3310/3512 |  | Рукав «Сибтекс» 1,0 МПа д. 51 мм. 20 м. с ГР-50 и РС-50.01 | 1014 |
|  | Огнетушитель ОП-100 ВС/АВС | 6203/6495 |  | Рукав «Сибтекс» 1,0 МПа д. 51 мм. 20 м. с ГР-50 и РС-50 п | 935 |
|  | Огнетушители углекислотные |  |  | Рукав «Сибтекс» 1,0 МПа д. 66 мм. 20 м. | 1629 |
|  | Огнетушитель ОУ-1 | 560 |  | Рукав «Сибтекс» 1,0 МПа д. 66 мм. 20 м. с ГР-70 а-п | 1914 |
|  | Огнетушитель ОУ-2 | 650 |  | Рукав «Сибтекс» 1,0 МПа д. 66 мм. 20 м. с ГР-70 с РС-70.01 | 1941 |
|  | Огнетушитель ОУ-3 | 782 |  | Рукав «Латексированный» д. 51 мм.1,6 МПа 20 м. | 2870 |
|  | Огнетушитель ОУ-5 | 1299 |  | Рукав «Латексированный» д. 51 мм.1,6 МПа 20 м. с ГР-50 | 3060 |
|  | Огнетушитель ОУ-10 | 1870 |  | Рукав «Латекс.» д. 51 мм.1,6 МПа 20 м.с ГР-50 и РС-50.01 | 3082 |
|  | Огнетушитель ОУ-20 | 3790 |  | Рукав «Латексированный» д. 66 мм.1,6 МПа 20 м. | 3543 |
|  | Огнетушитель ОУ-40 | 6456 |  | Рукав «Латексированный» д. 66 мм.1,6 МПа 20 м.с ГР-70 | 3679 |
|  | Огнетушитель ОУ-80 | 12936 |  | Рукав «Латекс.» д. 66 мм.1,6 МПа 20 м. с ГР-70и РС-70.01 | 3836 |
|  | Огнетушители воздушно-эмульсионные |  |  | Рукав «Латексированный» д. 77 мм.1,6 МПа 20 м. | 4387 |
|  | Огнетушитель ОВЭ-2 | договорная |  | Рукав «Латексированный» д. 77 мм.1,6 МПа 20 м. с ГР-80 | 4774 |
|  | Огнетушители воздушно-пенные |  |  |  |  |
|  | Огнетушитель ОВП-4 | 554 |  | Рукава пожарные всасывающие |  |
|  | Огнетушитель ОВП-8 | 815 |  | Рукав всасывающий д. 50 мм./c ГР-50 | 1097/1292 |
|  | Огнетушитель ОВП-50 | 4675 |  | Рукав всасывающий д. 75 мм./с ГР-80 | 1570/1939 |
|  | Огнетушитель ОВП-100 | 8205 |  | Рукав всасывающий д. 100 мм./с ГРВ-100 | 2080/2984 |
|  | Модули порошкового пожаротушения |  |  | Рукав всасывающий д. 125 мм./с ГРВ-125 | 3029/4175 |
|  | Устройство пожаротушения «Шар-1» | договорная |  | Рукав всасывающий д. 150 мм./с ГР-150 | 3686/5213 |
|  | Самосрабатывающий огнетушитель Bonpet | договорная |  | Хомут для всасывающих рукавов д. 75, 100,125 мм. | договорная |
|  | Самосрабатывающий огнетушитель ОСП-1,2 | договорная |  | Головки напорные и всасывающие |  |
|  | Модуль МПП «Буран-0,3» | договорная |  | Головка ГМ-50 П/А | 50/69 |
|  | Модуль МПП «Буран-0,5» | договорная |  | Головка ГЦ-50 П/А | 50/79 |
|  | Модуль МПП «Буран-2,0» | договорная |  | Головка ГР-50 П/А | 50/79 |
|  | Модуль МПП «Буран-2,5» | договорная |  | Головка ГЗ-50 | 85 |
|  | Модуль МПП «Буран-8 СВ, В, Н, У» | договорная |  | Головка ГМ-70 | 97 |
|  | Модули порошкового |  |  | Головка ГЦ-70 | 99 |
|  | пожаротушения взрывозащищенные |  |  | Головка ГР-70 А-П/А | 97/114 |
|  | Модуль МПП «Буран-2,5» | договорная |  | Головка ГЗ-70 | 120 |
|  | Модуль МПП «Буран-8СВ, В, Н» | договорная |  | Головка ГМ-80 | 129 |
|  | Модуль МПП «Буран-15КД-В» | договорная |  | Головка ГЦ-80 | 139 |
|  | Генераторы огнетушащего аэрозоля |  |  | Головка ГР-80 | 149 |
|  | ГОА «Допинг-2» | договорная |  | Головка ГЗ-80 | 162 |
|  | ГОА «Допинг 2,02» | договорная |  | Головка ГРВ-100 | 387 |
|  | ГОА «ТОР-6» | договорная |  | Головка ГЗВ-100 | 385 |
|  | ГОА «ТОР-9» | договорная |  | Головка ГМВ-100 | 298 |
|  |  |  |  | Головка ГРВ-125 | 495 |
|  | Вспомогательное оборудование к огнетушителям |  |  | Головка ГЗВ-125 | 497 |
|  | Подставка (проволока) д. 18 мм. (к ОП-10) | 225 |  | Головка ГМВ-125 | 412 |
|  | Кронштейн транспортный к ОУ-3, ОП-4 | 79 |  | Головка ГР-150 | 774 |
|  | Подставка (проволока) д. 16 мм. (к ОП-3,ОП-4, ОУ-2, ОУ-3) | 225 |  | Переходник ГП 80х100 | 1087 |
|  | Крепление настенное к ОУ/ОП | 40/70 |  |  |  |
|  | Подставка П-15 , П-20 | 652 |  | Разветвления, сетки |  |
|  | Подставка П-10 | 590 |  | Разветвление РТ-70 | 4342 |
|  |  |  |  | Разветвление РТ-80 | 4750 |
|  | Стволы пожарные |  |  | Сетка всасывающая СВ-50 | договорная |
|  | Ствол РС-50.01 П/А | 35/96 |  | Сетка всасывающая СВ-80 | 1962 |
|  | Ствол РС-50 П/А | 70/160 |  | Сетка всасывающая СВ-100 | 2225 |
|  | Ствол РС-70.01 А | 170 |  | Сетка всасывающая СВ-125 | 2306 |
|  | Ствол РС-70 А | 375 |  | Вентили |  |
|  | Ствол РСП-50 А | 1189 |  | Вентиль 153БР прям.лат.д. 50 (муфта-муфта) | 623 |
|  | Ствол РСП-70 А | 1259 |  | Вентиль 153БР прям.лат.д. 50 (муфта-цапка) |  |
|  | Ствол РСК-50 А | 1478 |  | Вентиль угл., лат. д. 50 | 860 |
|  | Ствол РСКЗ-70 А | 1574 |  | Вентиль угл., лат. д. 65 | 1366 |
|  | Ствол СРК-50 | 1627 |  | Вентиль угл., чугун. д. 50 РПТК-50 | 740 |
|  |  |  |  | Вентиль угл., чугун. д. 65 РПТК-65 | 920 |
|  |  |  |  | Моховик к вентилю | 120 |

г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 30, лит.Н

тел.: 274-63-02, 919-45-85            www.gosgroup.ru

г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 30, лит.Н

тел.: 274-63-02, 919-45-85

www.gosgroup.ru

|  | Наименование | Цена |  | Наименование | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гидранты пожарные, колонки |  |  | Фонари «Экотон» |  |
|  | Гидрант пожарный Н-0,50 м. | 6578 |  | Фонарь ФОС 3 -861 | 3149+350 |
|  | Гидрант пожарный Н-0,75 м. | 6864 |  | Фонарь фара ФР-6 | 3149+350 |
|  | Гидрант пожарный Н-1,00 м. | 7124 |  | Фара ФР-12 | 858 |
|  | Гидрант пожарный Н-1,25 м. | 7397 |  | Прожектор ПР-12 М с ЗУ 6В | 3976 |
|  | Гидрант пожарный Н-1,50 м. | 7683 |  | Фонарь ФПС-4/6 ПМ | 2124+350 |
|  | Гидрант пожарный Н-1,75 м. | 7930 |  | Фонарь «Экотон-1» | 5083 |
|  | Гидрант пожарный Н-2,00 м. | 8229 |  | Фонарь «Экотон-2» | 5156 |
|  | Гидрант пожарный Н-2,25 м. | 8502 |  | Фонарь «Экотон-3» | 7818 |
|  | Гидрант пожарный Н-2,50 м. | 8775 |  | Светильник СГСВ «Экотон-4» с ЗУ | 4431 |
|  | Гидрант пожарный Н-2,75 м. | 9048 |  | Фара ФР-ВС М «Экотон-5» с ЗУ | 4498 |
|  | Гидрант пожарный Н-3,00 м. | 9321 |  | Светильник «Экотон-9» | 2030 |
|  | Гидрант пожарный Н-3,25 м. | 9594 |  | Фонарь сигнально-осветительный трехцветный«Экотон-10» | 5583 |
|  | Гидрант пожарный Н-3,50 м. | 9867 |  | Фонарь досмотровый ФД-1 «Экотон-11» | 4615 |
|  | Колонка КПА | 8684 |  |  |  |
|  |  |  |  | Фонари ручные аккумуляторные типа ФАГ |  |
|  | Лестницы пожарные |  |  | Фонарь аккум. гермет. ФАГ-3, ФАГ-3Г | 960 |
|  | Лестница штурмовая | 3699 |  | Фонарь аккум. обрезиненный ФАГ-3Р (6В, 4,5 А.ч) | 1047 |
|  | Лестница –палка | 3148 |  | Фонарь ФАГ-3И со звук.индикацией степени заряда | 1160 |
|  | Лестница спасательная «ССС/СССМ» 6 м. | 4810/6552 |  | Фонарь аккум. герметизированный ФАГ-3Т («Турист») | 847 |
|  | Лестница спасательная «ССС/СССМ» 10 м. | 6630/9880 |  | Фонарь аккум. герметизир. экономичный ФАГ-3Э | 1220 |
|  | Лестница спасательная «ССС/СССМ» 12 м. | 7540/9360 |  | Фонарь аккумуляторный ФАГ-3 М («Летучая мышь») | 1140 |
|  | Лестница спасательная «ССС/СССМ» 15 м. | 8710/14950 |  |  |  |
|  |  |  |  | Фонари типа шахтерских светильников, налобные |  |
|  | Самоспасатели |  |  | Фонарь индивид. пользования ФИП-П без ручки | 786 |
|  | СПИ-20 | 3950 |  | Фонарь железнодорожный ФАГ-3 Ж (ФЖА) | 1162 |
|  | СПИ-50 | 3970 |  | Фонарь железнодорожный ФАГ-3Ж-03 (ФЖА-1-03) | 1300 |
|  | Накидка «НСЧС-ТИИ» | 590 |  | Светильник горный взрывозащищенный СГГ-5 | 3870 |
|  | СИП-1 | 3950 |  | Светильник горный взрывозащищенный доливной СГД | 1990 |
|  | Защитный капюшон «Феникс» | 2960 |  | Светильник головной искробезоп. СГИ «Сигма» с АЗУ | 5800 |
|  |  |  |  | Фонарь ФСВ-1 «Экотон-6» шахтерский | 5521 |
|  | Шкафы пожарные для пожарного рукава |  |  | Фонарь налобный аккумулятор. «Экотон-19» | 1937 |
|  | ШП-01 (540х540х230) | 1275 |  | Головной светильник ГС-1 | 2950 |
|  | ШП-01 (650х540х230) | 1425 |  | Светильник головной взрывозащищенный СГВ-2 | 5600 |
|  | ПВС(820х720х250) | 1490 |  |  |  |
|  |  |  |  | Фонари специальные |  |
|  | Шкафы для пожарного рукава и огнетушителей |  |  | Фонарь сигнально-осветительный ФАГ-3С/Ст | 1220 |
|  | ШП-03 (1300х540х230) | 2840 |  | Фонарь сигнально-осветительный ФАСО-4/4С | 1235/1485 |
|  | ШП-03 (650х840х230) | 2250 |  | Фонарь ФБ аккум.бытовой со встроенным ЗУ | 90 |
|  |  |  |  | Фонарь аккум. светодиодный ФАС-1 | 165 |
|  | Шкафы пожарные для огнетушителей |  |  | Фонарь светодиодный ФС-1 (комплект с АЗУ-3 НК) | 724 |
|  | ШП-05 (540х310х230) для 1 огнетушителя до 5 кг. | 890 |  | Фонарь светодиодный ФС-1(комплект с АЗУ-3 НК/12В) | 695 |
|  | ШП-05 (540х540х230) для 2 огнетушителей до 10 кг. | 986 |  | Фонарь ФАМ со встроенным магнит.держателем | 696 |
|  | Наличие окна/замка | +100 |  | Фонарь ФАВ водонепроницаемый | 670 |
|  | Турель | 295 |  | Фонарь светодиодный ФС-3 (с АЗУ-3НК) | 934 |
|  |  |  |  | Фонарь осветительный специальный ФОС-3 5/6 | 2313 |
|  | Устройство внутриквартирного пожаротушения |  |  | Комплектующие к фонарям |  |
|  | УВП в сумке комплект | 490 |  | Адаптор стабилизированный от 1,5В до 7,5В | 230 |
|  | Шкаф для рукава д. 19 мм. (400х400х150) | 525 |  | Аккумулятор 6В, 4,5А/ч. | 280 |
|  | Шкаф для рукава д. 19 мм. (300х300х50) | 375 |  | Аккумулятор 6В, 3,3 А/ч | 280 |
|  |  |  |  | Лампа к фонарю ФАГ-3 (6 В, 0,5 А) | 25 |
|  | Ящики для песка |  |  | Лампа к фонарю ФОС-3 (5,5 В, 1 А) | 110 |
|  | Ящик для песка 0,1 м 3 | 1760 |  | Лампа шахтерская | 95 |
|  | Ящик для песка 0,2 м 3 | 1995 |  | Лампа к ФАГ-3Ж | 95 |
|  | Ящик для песка 0,3 м 3 | 2392 |  | Ремень для фонаря ФАГ-3, ФАГ-3 Г | 90 |
|  | Ящик для песка 0,5 м 3 | 3198 |  | Автоматические зарядные устройства |  |
|  |  |  |  | Автомат.пуско-заряд. устр-во АПЗУ-12/30М | 7900 |
|  | Щиты пожарные и инвентарь |  |  | Автомат.пуско-заряд.устр-во АПЗУ-12/40М | 8420 |
|  | Щит металлический открытого типа 800х1000/каркасный | 570/1105 |  | Авт.зарядное устр-во АЗУ-7,2/12В(с прикур.) | 288 |
|  | Щит металлический закрытого типа 650х1300х300 | 3354 |  | Авт.зарядное устр-во АЗУ-7,2М (звук. инд.) | 420 |
|  | Стенд пожарный металлический «Комби» без инвентаря | 7235 |  | Авт.зарядное устр-во АЗУ-7,2 | 260 |
|  | Лом пожарный легкмй | 189 |  | Авт.заряд. устр-во АЗУ-7,2/12В (трансформ.) | 410 |
|  | Ведро конусное | 129 |  | Авт. заряд. устр-во ускоренное 2 ч. | 1090 |
|  | Топор для пожарного щита | 375 |  | Авт. заряд. устр-во АЗУ-2НКГК (шахтер.)10ч | 1090 |
|  | Лопата совковая/штыковая | 168 |  | Авт. зарядное устр-во АЗУ-2НКГК 8 ч. | 1090 |
|  | Багор пожарный | 227 |  | Авт. зарядное устр-во АЗУ-3ШНКП 8 ч. | 1090 |
|  |  |  |  | Авт. зарядное устр-во АЗУ-10 НКГЦ | 1090 |

г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 30, лит.Н

тел.: 274-63-02, 919-45-85            www.gosgroup.ru

г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 30, лит.Н

тел.: 274-63-02, 919-45-85

www.gosgroup.ru

|  | Наименование | Цена |  | Наименование | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Знаки пожарной безопасности |  |  | Информационно-справочная литература |  |
|  | Знаки на самоклеящейся пленке ПВХ | 15 |  | «Требования нормативных документов по пожарной безопасности и пож.-тех.продукции» Е.А. Мешалкин | 300 |
|  | Знаки на пластике, знаки на металле | договорная |  | «Основы пож.безопасности предприятия.Полный курс пожарно-технического минимума» А.Я.Корольченко | 640 |
|  | Знаки фотолюм., знаки светоотражающие | договорная |  |  |  |
|  |  |  |  | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон | 140 |
|  | Диэлектрическое оборудование |  |  | «Свод правил пожарной безопасности»,М. Проспект, 2010 | 480 |
|  | Ковер диэлектрический 500х500 мм. | 490 |  |  |  |
|  | Ковер диэлектрический 750х750 мм. | 699 |  | Журнал регистрации вводного инструктажа (по безопасности труда) | 220 |
|  | Перчатки диэлектрические шовные | 225 |  | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте | 220 |
|  | Перчатки диэлектрические бесшовные | 580 |  | Журнал проверки п/пож сост.помещ. перед закрытией | 220 |
|  | Боты диэлектрические | 1088 |  | Журнал регистрации несчастных случаев на производ. | 110 |
|  | Ножницы диэлектрические | 1950 |  | Журнал учета и содержания средств защиты и приспос. | 110 |
|  | Галоши диэлектрические | 1092 |  | Журнал контроля за сост.охраны труда и п/пож.безопас. | 110 |
|  |  |  |  | Документация по тех.обслуж. систем пож.сигнализации | 84 |
|  | Прочее пожарное оборудование |  |  | Журнал технического обслуживания огнетушителей | 110 |
|  | ВПС-30 | 1495 |  | Журнал учета огнетушителей | 110 |
|  | ВПС-50 | 1995 |  | Журнал регистрации п/пож. инструктажа на раб.месте | 110 |
|  | Пожарный пояс | 1396 |  | Журнал регистрации вводного п/пож.инструктажа | 110 |
|  | Пожарный карабин | 350 |  | Журнал регистрации работ технического обслуживания и ремонтов систем противопожарной защиты | 110 |
|  | Топор носимый ТПП-1С | 495 |  | Журнал учета проверки знаний, норм и правил работ в электроустановках | 110 |
|  | Лента ограждающая 70мм.х200 м. | 480 |  | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | 110 |
|  | Ключ К-80 | 170 |  | Карточка проверки огнетушителя | 10 |
|  | Ключ К-150 | 265 |  | Удостоверение о проверке знаний по охране труда | 45 |
|  | Противопожарное полотно ПП-300 | 237 |  | Удостоверение о проверке знаний «Правил эксплуатации электроустановок» | 45 |
|  | Противопожарное полотно ПП-600 | 348 |  |  |  |
|  |  |  |  | Плакаты |  |
|  |  |  |  | Боевой расчет ДПД (самоклеящ. ф А3) | 60 |
|  |  |  |  | Первичные средства пожаротушения (4 л., ф А2 | 450 |
|  |  |  |  | Пожарная безопасность (2 л., ф А2) | 300 |
|  |  |  |  | Огнетушители |  |
|  |  |  |  | Использование огнетушителей (самоклеящ., ф А 4) | 40 |
|  |  |  |  | Умей действовать при пожаре (10 л. Ф. А3) | 450 |
|  |  |  |  | Уголок гражданской защиты (10 л., Ф А3) | 450 |
|  |  |  |  | Первая медицинская помощь при ЧС (10 л., Ф А3) | 450 |
|  |  |  |  | Безопасность труда при деревообработке (5л., Ф А2) | 550 |
|  |  |  |  | Безопасность труда при металлообработке (5л., Ф А2) | 550 |
|  |  |  |  | Электробезопас. при напряжении до1000В(3л.,ф.А2) | 450 |
|  |  |  |  | Техника безопасн. при сварочных работах (5л,ф А2) | 550 |
|  |  |  |  | Безопасность грузоподъемных работ (5л., ф А2) | 450 |
|  |  |  |  | Детям о пожарной безопасности (10 л., ф А3) | 450 |
|  |  |  |  | Пожар в учебном заведении (10 л., ф А3) | 450 |
|  |  |  |  | ЧС на малом предприятии (10 л, ф А3) | 450 |
|  |  |  |  | Класс.пожаров. Средства,способы тушения (самокл, А 4) | 40 |
|  |  |  |  | Криминогенная среда вокруг нас (10 л., ф А3) | 450 |
|  |  |  |  | Чрезвычайная службы России (10 л., ф А3) | 450 |
|  |  |  |  | Световые табло |  |

г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 30, лит.Н

тел.: 274-63-02, 919-45-85

www.gosgroup.ru