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Общество с ограниченной

ответственностью

«ЕвроСтандарт-Лаб»


197342, г.Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.17

тел./факс:+7(812) 244-61-72, 244-61-73
E-mail:info@eslab-spb.ru
www.eurostandart-spb.ru
www.eslab-spb.ru


	ПРАЙС НА  ПРИБОРОРЫ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ  

	№/№
	Наименование 
	Цена в руб. 

	1
	Октанометр SX-100K
	54 000,00

	2
	Октанометр SX-150 
	66 000,00

	3
	Анализатор SX-300
	78 000,00

	

	4
	Лабораторный комплект 2М6 с Октанометром SX-100K 
	80 400,00

	5
	Лабораторный комплект 2М6 с Октанометром SX-150 
	92 500,00

	6
	Лабораторный комплект 2М6 с Анализатором SX-300
	104 400,00

	

	7
	Лабораторный комплект 2М7 с Октанометром SX-100K 
	73 200,00

	8
	Лабораторный комплект 2М7 с Октанометром SX-150 
	82 800,00

	9
	Лабораторный комплект 2М7 с Анализатором SX-300
	93 600,00

	Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов ИНПН КРИСТАЛЛ

	16
	SX-800 - Определение температуры помутнения, застывания и предельной фильтруемости  дизельного топлива с присадками | определение температуры застывания моторных масел (автомат)
	158 000,00

	17
	SX-850 - Определение динамической вязкости масел в диапазоне температур от -50С до +50С (цифровой ротационный вискозиметр)
	186 000,00

	18
	SX-900K - Определение температуры начала кристаллизации авиационных керосинов до -70С
	192 000,00

	19
	SX-900A - Определение температуры начала кристаллизации антифризов
	204  000,00

	

	20
	Пробоотборники ППН для нефтепродуктов ГОСТ 2517-85 "Методы отбора проб"
	от  3 800,00

	АНАЛИЗАТОРЫ СЕРЫ

	21
	Анализатор СИМ-6 - предназначен для измерения содержания серы в светлых нефтепродуктах (бензин, керосин, дизтопливо), а также в других нефтепродуктах, полностью сгорающих в горелке анализатора, и может применяться для оперативного контроля их качества.
	96 200,00

	22
	Анализатор серы в нефти и нефтепродуктах  Спектроскан-S
	754 020,00

	23
	Анализатор серы в нефти и нефтепродуктах  Спектроскан-SL
	834 900,00
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