## Лист1
Юридический адрес : 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 5, лит. А. ИНН 7806449073, КПП 780601001ОГРН 1117847056755 ОКВЭД 51.19, ОКАТО 40278563000 р/с 40702 810 135 00000 4450 в ОАО «Банк Санкт - Петербург» к/с 30101810900000000790 БИК 044030790 Тел\факс +7 812 458-44-91, +7 921 949-74-34 Сайт: http://www.eko-sp.com E-mail: natalya.lagoda@eko-sp.com
Кондиционеры GENERAL производства Fujitsu General Ltd. Розничные цены для РФ, рекомендованные производителем.
Настенные сплит системы R410
Инверторные сплит-системы НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОГО типа (R410a, тепло/холод)
4 ультрафиолетовые лампы; самоочищающийся фильтр с титано-аппатитовым покрытием; 3-х мерное распределение воздушного потока
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
AWHZ14L | AWHZ14LBC | 4,2 (0,9-5,3) | 6,0 (0,9-9,1) | 2558 | 1279
| AOHZ14LBL |  |  |  | 1279
AWHZ18L | AWHZ18LBC | 5,2 (0,9-5,9) | 6,7 (0,9-9,7) | 3248 | 1624
| AOHZ18LBC(L) |  |  |  | 1624
AWHZ24L | AWHZ24LBC | 7,1 (0,9-8,0) | 8,5 (0,9-11,0) | 4118 | 2059
| AOHZ24LBT |  |  |  | 2059
Инверторные сплит-системы НАСТЕННОГО типа (R410a, тепло/холод)
Winner Nordic
Работа в режиме обогрева до -25 °С, датчик движения, ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельный таймер
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
ASHG09LTCB | ASHG09LTCB | 2,5 (0,9-3,5) | 3,2 (0,9-5,4) | 2942 | 1177
| AOHG09LTCN |  |  |  | 1765
ASHG12LTCB | ASHG12LTCB | 3,5 (1,1-4,0) | 4,0 (0,9-6,5) | 3199 | 1279
| AOHG12LTCN |  |  |  | 1920
ASHG14LTCB | ASHG14LTCB | 4,2 (0,9-5,4) | 5,4 (0,9-7,0) | 3621 | 1449
| AOHG14LTCN |  |  |  | 2172
Winner Silver
Работа в режиме обогрева до -20 °С, датчик движения, ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельный таймер
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
ASHG09LTCA | ASHG09LTCA | 2,5 (0,9-3,5) | 3,2 (0,9-5,4) | 2441 | 976
| AOHG09LTC |  |  |  | 1465
ASHG12LTCA | ASHG12LTCA | 3,5 (1,1-4,0) | 4,0 (0,9-6,5) | 2687 | 1086
| AOHG12LTC |  |  |  | 1601
Winner White
Ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельный таймер
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
ASHG07LUCA | ASHG07LUCA | 2,0 (0,5-3,0) | 3,0 (0,5-4,0) | 2021 | 810
| AOHG07LUC |  |  |  | 1211
ASHG09LUCA | ASHG09LUCA | 2,5 (0,5-3,2) | 3,2 (0,5-4,2) | 2132 | 852
| AOHG09LUC |  |  |  | 1280
ASHG12LUCA | ASHG12LUCA | 3,5 (0,9-4,0) | 4,0 (0,9-5,6) | 2343 | 946
| AOHG12LUC |  |  |  | 1397
ASHG14LUCA | ASHG14LUCA | 4,2 (0,9-5,0) | 5,4 (0,9-6,0) | 2679 | 1067
| AOHG14LUC |  |  |  | 1612
Nordic
Работа в режиме обогрева до -25 °С, ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
ASHA09LEC | ASHA09LEC | 2,5 (0,5-3,2) | 3,2 (0,5-4,5) | 2269 | 909
| AOHR09LECN |  |  |  | 1360
ASHA12LEC | ASHA12LEC | 3,4 (0,9-3,9) | 4,0 (0,9-5,6) | 2452 | 979
| AOHR12LECN |  |  |  | 1473
Energy Plus
Ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельный таймер
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
ASHG07L | ASHG07LECA | 2,1 (0,5-3,0) | 3,0 (0,5-4,0) | 1702 | 683
| AOHG07LEC |  |  |  | 1019
ASHG09L | ASHG09LECA | 2,5 (0,5-3,2) | 3,2 (0,5-4,2) | 1818 | 726
| AOHG09LEC |  |  |  | 1092
ASHG12L | ASHG12LECA | 3,4 (0,9-3,9) | 4,0 (0,9-5,3) | 2005 | 812
| AOHG12LEC |  |  |  | 1193
ASHG14L | ASHG14LECA | 4,0 (0,9-5,0) | 5,0 (0,9-6,4) | 2297 | 917
| AOHG14LEC |  |  |  | 1380
ASHG18L | ASHG18LFCA | 5,2 (0,9-6,0) | 6,3 (0,9-9,1) | 3028 | 1482
| AOHG18LFC |  |  |  | 1546
ASHG24L | ASHG24LFCA | 7,1 (0,9-8,0) | 8,0 (0,9-10,6) | 3636 | 1760
| AOHG24LFL |  |  |  | 1876
ASHG30L | ASHG30LFCA | 8,0 (2,9-9,0) | 8,8 (2,2-11,0) | 4671 | 1869
| AOHG30LFT |  |  |  | 2802
Eco Inverter
Опционально - система тонкой очистки воздуха: ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
ASHA09LKC | ASHA09LKC | 2,5 (0,5-3,0) | 3,2 (0,5-3,9) | 1607 | 641
| AOHR09LKC |  |  |  | 966
ASHA12LKC | ASHA12LKC | 3,4 (0,9-3,8) | 4,0 (0,9-5,6) | 1774 | 717
| AOHR12LKC |  |  |  | 1057
Eco2 Inverter
Опционально - система тонкой очистки воздуха: ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
ASHG09LLCA | ASHG09LLCA | 2,5 (0,5-3,0) | 3,2 (0,5-3,8) | 1300 | 519
| AOHG09LLC |  |  |  | 781
ASHG12LLCA | ASHG12LLCA | 3,4 (0,9-3,6) | 4,0 (0,9-4,6) | 1484 | 593
| AOHG12LLC |  |  |  | 891
Cплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод, on/off)
Classic
Воздушный фильтр тонкой очистки, 3-хмерное распределение воздушного потока; опционально - система тонкой очистки воздуха
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
ASH7U | ASH7USBCW | 2.2 | 2.3 | 1018 | 410
| AOH7USNC |  |  |  | 608
ASH9U | ASH9USCCW | 2.6 | 2.95 | 1151 | 458
| AOH9UFCC |  |  |  | 693
ASH12U | ASH12USCCW | 3.25 | 3.95 | 1318 | 527
| AOH12USCC |  |  |  | 791
ASH14U* снят с пр-ва, есть на складе | ASH14USBCW | 4.25 | 4.8 | 1897 | 758
| AOH14USBC |  |  |  | 1139
ASG18U | ASG18UBBN | 5.4 | 5.7 | 2510 | 1006
| AOG18UNBNL |  |  |  | 1504
ASG24U | ASG24UBBN | 6.8 | 7.4 | 2859 | 1146
| AOG24UNBNL |  |  |  | 1713
ASG30U | ASG30UBBJ | 7.9 | 8.4 | 3684 | 1473
| AOG30UNBDL |  |  |  | 2211
Инверторные сплит-системы напольного типа (R410a, тепло/холод)
Floor Nordic
Работа в режиме обогрева до -25 °С, ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
AGHG09L | AGHG09LVCB | 2,6 (0,9-3,8) | 3,5 (0,9-5,5) | 3460 | 1473
| AOHG09LVCN |  |  |  | 1987
AGHG12L | AGHG12LVCB | 3,5 (0,9-4,2) | 4,5 (0,9-5,7) | 3769 | 1624
| AOHG12LVCN |  |  |  | 2145
AGHG14L | AGHG14LVCB | 4,2 ((0,9-5,2) | 5,2 (0,9-6,1) | 4083 | 1776
| AOHG14LVCN |  |  |  | 2307
Floor
Ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
AGHF09L | AGHF09LAC | 2,6 (0,9-3,5) | 3,5 (0,9-5,5) | 2946 | 1473
| AOHV09LAC |  |  |  | 1473
AGHF12L | AGHF12LAC | 3,5 (0,9-4,0) | 4,5 (0,9-6,6) | 3248 | 1624
| AOHV12LAC |  |  |  | 1624
AGHF14L | AGHF14LAC | 4,2 (0,9-5,0) | 5,2 (0,9-8,0) | 3552 | 1776
| AOHV14LAL |  |  |  | 1776
Все внутренние блоки бытовой серии укомплектованы дистанционными ИК пультами управления.
Аксессуары
Аксессуары | Наименование |  |  |  | Цена
UTY-RNNGM | Проводной пульт управления (только для серий Energy Plus и Winner) |  |  |  | 243
UTY-RSNGM | Упрощенный проводной пуль с возможностью управления режимами (только для серий Energy Plus и Winner) |  |  |  | 223
UTR-FA16 | Яблочно-катехиновый+ионный деодорирующий фильтры (комплек 1+1 шт.)
UTR-FA13 | Яблочно-катехиновый+ионный деодорирующий фильтры (комплек 1+1 шт.)
9312152018 | Яблочно-катехиновый+ионный деодорирующий фильтры (комплек 1+1 шт.)
UTR-FC03-02 | Яблочно-катехиновый фильтр (комплек из 2 шт.)
UTR-FA04-1 | Яблочно-катехиновый фильтр (комплек из 2 шт.)
UTR-FA03-2 | Яблочно-катехиновый фильтр (комплек из 2 шт.)
UTR-FC03-3 | Ионный деодорирующий фильтр (комплек из 2 шт.)
UTR-FA04-2 | Ионный деодорирующий фильтр (комплек из 2 шт.)
UTR-FA03-3 | Ионный деодорирующий фильтр (комплек из 2 шт.)
UTR-FA05-2 | Фотокаталитический деодорирующий фильтр (комплек из 2 шт.)
UTR-FA09 | Фотокаталитический деодорирующий фильтр + антибактериальный электростатический фильтр с экстрактом васаби (комплек 1 + 1 шт.)
UTR-FA05-1 | Антибактериальный электростатический фильтр с экстрактом васаби(комплект из 2 шт.)
UTR-STA | Заглушка для напольных блоков |  |  |  | 321
UTY-XWZX | Соединительный кабель для подключения внешнего управления |  |  |  | 121
UTY-XWZXZ5 | Соединительный кабель для подключения внешнего управления |  |  |  | 121
UTY-TWBXF | Адаптер для подключения проводного пульта к ASHG07-14L |  |  |  | 304
UTY-XCBXZ1 | Адаптер для подключения проводного пульта |  |  |  | 186
UTY-XCBXE | Адаптер для подключения проводного пульта к ASHA07-14L |  |  |  | 442
UTY-VGGX | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II |  |  |  | 1557
UTY-VGGXZ1 | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II |  |  |  | 1557
UTR-YRDA | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V |  |  |  | 1756
Кассетные сплит системы
Сплит-системы кассетного типа КОМПАКТНЫЕ (R410a, тепло/холод, on/off)
Компактные размеры, тихая работа, в комплекте идет ИК-пульт
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
AUG18U | AUG18UBAB | 4.85 | 5.4 | 3248 | 1480
| AOG18UNCNL |  |  |  | 1663
| UTG-UDGD-W |  |  |  | 105
Сплит-системы кассетного типа (R410a, тепло/холод, on/off)
Компактные размеры, тихая работа, в комплекте идет проводной пульт и декоративная панель
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
AUG25U | AUG25UUAR | 7,0 | 7.8 | 3634 | 1772
| AOG25UNANL |  |  |  | 1862
AUG30U | AUG30UUAR | 8.4 | 9.5 | 5627 | 2810
| AOG30UNBWL |  |  |  | 2817
AUG36U (3 ф.) | AUG36UUAS | 10.5 | 11.8 | 6062 | 3031
| AOG36UNAXT |  |  |  | 3031
AUG45U (3 ф.) | AUG45UUAS | 12.7 | 14.3 | 6513 | 3221
| AOG45UMAXT |  |  |  | 3292
AUG54U (3 ф.) | AUG54UUAS | 14.5 | 16.5 | 6933 | 3358
| AOG54UMAYT |  |  |  | 3575
Инверторные сплит-системы кассетного типа компактные (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом, дренажным насосом и воздушным фильтром
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
AUHG12L | AUHG12LVLB | 3,5 (0,9-4,4) | 4,1 (0,9-5,7) | 3379 | 1830
| AOHG12LALL |  |  |  | 1411
| UTG-UFGD-W |  |  |  | 138
AUHG14L | AUHG14LVLB | 4,3 (0,9-5,4) | 5,0 (0,9-6,5) | 3519 | 1908
| AOHG14LALL |  |  |  | 1473
| UTG-UFGD-W |  |  |  | 138
AUHG18L | AUHG18LVLB | 5,2 (0,9-5,9) | 6,0 (0,9-7,5) | 3686 | 1986
| AOHG18LALL |  |  |  | 1562
| UTG-UFGD-W |  |  |  | 138
AUHF24L | AUHF24LBL | 7,1 (0,9-8,0) | 8,0 (0,9-9,1) | 4127 | 2460
| AOHA24LALL |  |  |  | 1529
| UTG-UFGB-W |  |  |  | 138
Инверторные сплит-системы кассетного типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется проводным пультом, дренажным насосом и воздушными фильтром
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
AUHA30L | AUHA30LBLU | 8,5 (2,8-10,0) | 10,0 (2,7-11,2) | 6154 | 3278
| AOHA30LBTL(LFTL) |  |  |  | 2751
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125
AUHA36L | AUHA36LBLU | 10,0 (2,8-11,2) | 11,2 (2,7-12,7) | 7478 | 4048
| AOHA36LFTL |  |  |  | 3305
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125
AUHG36LR | AUHG36LRLA | 10,0 (4,7-11,4) | 11,2 (5,0-14,0) | 8138 | 3775
| AOHG36LATT |  |  |  | 4238
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125
AUHA45L | AUHA45LCLU | 12,5 (4,0-14,0) | 14,0 (4,2-16,2) | 7803 | 3831
| AOHA45LBTL |  |  |  | 3847
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125
AUHG45LR | AUHG45LRLA | 12,5 (5,0-14,0) | 14,0 (5,4-16,2) | 8711 | 4106
| AOHG45LATT |  |  |  | 4480
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125
AUHA54L | AUHA54LCLU | 13,3 (4,5-14,5) | 16,0 (4,7-16,5) | 9023 | 4451
| AOHA54LCTL (1ф.) |  |  |  | 4447
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125
AUHG54LR | AUHG54LRLA | 14,0 (5,4-16,0) | 16,0 (5,8-18) | 10067 | 4542
| AOHG54LATT |  |  |  | 5400
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125
Напольно - потолочные сплит системы
Сплит-системы напольно-подпотолочного типа (R410a, тепло/холод, on/off)
Компактные размеры, тихая работа, в комплекте идет ИК-пульт
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
ABG18U | ABG18UBBJ | 5.4 | 6 | 2857 | 1353
| AOG18UNBNL |  |  |  | 1504
ABG24U | ABG24UBBJ | 6.5 | 7.4 | 3418 | 1705
| AOG24UNBNL |  |  |  | 1713
Сплит-системы подпотолочного типа (R410a, тепло/холод, on/off)
Компактные размеры, тихая работа, в комплекте идет ИК-пульт
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
ABG30U | ABG30UBAG | 8.4 | 9.5 | 4550 | 1733
| AOG30UNBWL |  |  |  | 2817
ABG36U (3 ф.) | ABG36UBAG | 10.5 | 11.8 | 5413 | 2382
| AOG36UNAXT |  |  |  | 3031
ABG45U (3 ф.) | ABG45UBAG | 14.6 | 15.8 | 6063 | 2771
| AOG45UMAXT |  |  |  | 3292
ABG54U (3 ф.) | ABG54UBAG | 14.5 | 16.5 | 7154 | 3579
| AOG54UMAYT |  |  |  | 3575
Инверторные сплит-системы напольно-подпотолочного и подпотолочного типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
ABHG18L | ABHG18LVTB | 5,2 (0,9-5,9) | 6,0 (0,9-7,5) | 3281 | 1719
| AOHG18LALL |  |  |  | 1562
ABHF24L | ABHF24LBT | 7,1 (0,9-8,0) | 8,0 (0,9-9,1) | 3958 | 2429
| AOHA24LALL |  |  |  | 1529
ABHA30L | ABHA30LBT | 8,5 (2,8-10,0) | 10,0 (2,7-11,2) | 5502 | 2751
| AOHA30LBTL(LFTL) |  |  |  | 2751
ABHA36L | ABHA36LBT | 9,4 (2,8-11,2) | 11,2 (2,7-12,7) | 6606 | 3301
| AOHA36LFTL (1 ф.) |  |  |  | 3305
ABHG36LR | ABHG36LRTA | 10,0 (4,7-11,4) | 11,2 (5,0-14,0) | 7266 | 3028
| AOHG36LATT |  |  |  | 4238
ABHA45L | ABHA45LCT | 12,0 (4,0-13,3) | 13,3 (4,2-15,5) | 7152 | 3305
| AOHA45LВTL (1 ф.) |  |  |  | 3847
ABHG45LR | ABHG45LRTA | 12,0 (4,0-13,3) | 13,3 (4,2-15,5) | 8060 | 3580
| AOHG45LATT |  |  |  | 4480
ABHG54LR | ABHG54LRTA | 14,0 (5,4-16,0) | 16,0 (5,8-18,0) | 8990 | 3590
| AOHG54LATT |  |  |  | 5400
Канальные сплит системы
Сплит-системы канального типа (R410a / R407C , тепло/холод, on/off)
Компактные размеры, тихая работа, в комплекте идет проводной пульт
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
ARG7 (сняты с пр-ва, есть в наличии) | ARG7UUAB | 2.15 | 2.45 | 2386 | 1193
| AOG7USAJL |  |  |  | 1193
ARG9U (сняты с пр-ва, есть в наличии) | ARG9UUAB | 2.7 | 3.1 | 2596 | 1298
| AOG9USAJL |  |  |  | 1298
ARG12U (сняты с пр-ва, есть в наличии) | ARG12UUAD | 3.5 | 4.0 | 2826 | 1415
| AOG12USAJL |  |  |  | 1411
ARG14U (сняты с пр-ва, есть в наличии) | ARG14UUAD | 4 | 4.7 | 3030 | 1515
| AOG14USDJL |  |  |  | 1515
ARG18U | ARG18UUAL | 5.4 | 6 | 3252 | 1562
| AOG18UNDNL |  |  |  | 1690
ARG25U | ARG25UUAN | 7,0 | 7.7 | 3395 | 1533
| AOG25UNANL |  |  |  | 1862
ARG30U | ARG30UUAN | 8.4 | 9.5 | 4472 | 1655
| AOG30UNBWL |  |  |  | 2817
ARG36U (3 ф.) | ARG36UUAN | 10.5 | 12.7 | 4953 | 1922
| AOG36UNAXT |  |  |  | 3031
ARG45U (3 ф.) | ARG45UUAN | 12.7 | 14.3 | 5736 | 2444
| AOG45UMAXT |  |  |  | 3292
ARG60U (3 ф.) | ARG60UUAK | 16.5 | 19.5 | 7577 | 3683
| AOG60UMAYT |  |  |  | 3894
ARG90T (3 ф.) (R407C) | ARG90TLC3 | 24,8 | 28,9 | 9963 | 4873
| AOG90TPC3L |  |  |  | 5090
Обращаем Ваше внимание, что канальные блоки ARG7-18U имеют возможность вертикальной установки.
Инверторные сплит-системы канального типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется проводным пультом
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
ARHG12L | ARHG12LLTB | 3,5 (0,9-4,4) | 4,1 (0,9-5,7) | 3234 | 1823
| AOHG12LALL |  |  |  | 1411
ARHG14L | ARHG14LLTB | 4,3 (0,9-5,4) | 5,0 (0,9-6,5) | 3335 | 1862
| AOHG14LALL |  |  |  | 1473
ARHG18L | ARHG18LLTB | 5,2 (0,9-5,9) | 6,0 (0,9-7,5) | 3513 | 1951
| AOHG18LALL |  |  |  | 1562
ARHF24L | ARHF24LBTU | 7,1 (0,9-8,0) | 8,0 (0,9-9,1) | 3938 | 2409
| AOHA24LALL |  |  |  | 1529
ARHA30L | ARHA30LBTU | 8,5 (2,8-10) | 10,0 (2,7-11,2) | 5348 | 2597
| AOHA30LBTL(LFTL) |  |  |  | 2751
ARHA36L | ARHA36LBTU | 9,4 (2,8-11,2) | 11,2 (2,7-12,7) | 6847 | 3542
| AOHA36LFTL (1 ф.) |  |  |  | 3305
ARHG36LM | ARHG36LMLA | 10,0 (4,7-11,4) | 11,2 (5,0-14,0) | 7507 | 3269
| AOHG36LATT |  |  |  | 4238
ARHA45L | ARHA45LCTU | 12,0 (4,0-13,3) | 13,3 (4,2-15,5) | 6997 | 3150
| AOHA45LСTL (1 ф.) |  |  |  | 3847
ARHC45L | ARHC45LCTU | 12,5 (4,5-14,0) | 14,0 (5,0-16,2) | 7468 | 3621
| AOHA45LСTL (1 ф.) |  |  |  | 3847
ARHG45LM | ARHG45LMLA | 12,5 (5,0-14,0) | 14,0 (5,4-16,2) | 7905 | 3425
| AOHG45LATT |  |  |  | 4480
ARHG45LH | ARHG45LHTA | 12,5 (5,0-14,0) | 14,0 (5,4-16,2) | 8376 | 3896
| AOHG45LATT |  |  |  | 4480
ARHC54L | ARHC54LCTU | 13,4 (5,0-14,5) | 16,0 (5,5-18,0) | 9717 | 5270
| AOHA54LCTL (1 ф.) |  |  |  | 4447
ARHG54LH | ARHG54LHTA | 14,0 (5,4-16,0) | 16,0 (5,8-18,0) | 10761 | 5361
| AOHG54LATT |  |  |  | 5400
Обращаем Ваше внимание, что канальные блоки ARHG12-18L имеют возможность вертикальной установки.
Аксессуары
Аксессуары | Наименование |  |  |  | Цена
UTB-GPB | Упрощ. ПДУ для отелей (с кнопкой управления режимами) |  |  |  | 223
UTB-GUD | Проводной пульт управления |  |  |  | 292
UTY-LRJG1 | Беспроводной ПДУ c ИК-приемником для канального/ компактного канального типа |  |  |  | 543
UTY-VGGX | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II |  |  |  | 1557
UTR-YRDA | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V |  |  |  | 1756
UTY-XWZX | Комплект соеденительных кабелей для подключения внешнего управления к внутренним блокам |  |  |  | 121
UTD-ECS5A | Комплект соеденительных кабелей для управления дополнительными устройствами |  |  |  | 93
UTY-XWZXZ2 | Соединительный кабель для подключения внешнего управления к наружным блокам |  |  |  | 121
UTD-RS100 | Выносной датчик температуры |  |  |  | 154
UTG-AGDA-W | Дополнительные боковые панели для декоративной панели |  |  |  | 361
UTG-AGEA-W | Дополнительные боковые панели для декоративной панели |  |  |  | 361
UTZ-PX1BBA (*1) UTZ-PX1NBA (*2) | Дренажная помпа для канального(2)/компактного канального типа (*1) |  |  |  | 450
UTR-DPB24T | Дренажный насос для подпотолочных моделей |  |  |  | 381
UTB-GUD | Проводной ПДУ |  |  |  | 292
UTY-RNNGM | Проводной ПДУ (только для блоков серии G) |  |  |  | 243
UTB-GPB | Упрощ. ПДУ для отелей (с кнопкой управления режимами) |  |  |  | 223
UTY-RSNGM | Упрощ. ПДУ для отелей (с кнопкой управления режимами, только для блоков серии G) |  |  |  | 223
UTY-LRHGM | Беспроводной ПДУ c ИК-приемником для канального/ компактного канального типа |  |  |  | 543
UTY-LRHG1 | Беспроводной ПДУ c ИК-приемником для канального/ компактного канального типа |  |  |  | 543
UTY-LRHGA1 | Комплект: пульт управления и приемник сигнала для кассетных моделей |  |  |  | 543
UTY-VGGX | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II |  |  |  | 1557
UTY-VGGXZ1 |  |  |  |  | 1557
UTR-YRDA | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V |  |  |  | 1756
UTY-XWZX | Комплект соеденительных кабелей для подключения внешнего управления к внутренним блокам |  |  |  | 121
UTD-ECS5A | Комплект соеденительных кабелей для пуправления дополнительными устройствами |  |  |  | 93
UTY-XWZXZ2 | Соединительный кабель для подключения внешнего управления к наружным блокам |  |  |  | 121
UTD-RS100 | Выносной датчик температуры |  |  |  | 154
UTY-XSZX | Выносной датчик температуры |  |  |  | 202
UTR-YDZB | Заглушка воздуховыпускного отверстия |  |  |  | 178
UTR-YDZС | Заглушка воздуховыпускного отверстия |  |  |  | 178
UTZ-VXAA | Комплект для подмеса свежего воздуха |  |  |  | 750
UTZ-VXGA | Комплект для подмеса свежего воздуха |  |  |  | 965
UTZ-KXGC | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности |  |  |  | 424
UTZ-KXGA | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности |  |  |  | 424
UTG-AGYA-W | Широкая декоративная панель |  |  |  | 325
UTG-BGYA-W | Декоративная прокладка между панелью и потолком |  |  |  | 158
UTZ-PX1BBA (*1) UTZ-PX1NBA (*2) | Дренажная помпа для канального(2)/компактного канального типа (*1) |  |  |  | 450
UTR-DPB24T | Дренажный насос для подпотолочных моделей |  |  |  | 381
UTD-LF25NA | Воздушный фильтр для ARHF24-45L |  |  |  | 146
UTD-LF60KA | Воздушный фильтр для ARHF45-54L |  |  |  | 166
UTD-RF204 | Фланец круглый для ARHF24-45L и ABHF30-54L |  |  |  | 113
UTD-SF045T | Фланец прямоугольный для ARHF24-45L |  |  |  | 138
UTD-GHSA-W | Регулируемые жалюзи (только для ARHG12-14L) |  |  |  | 304
UTD-GHSB-W | Регулируемые жалюзи (только для ARHG18L) |  |  |  | 337
Инверторная мультисистема Big Multi (R410)
Наружные блоки
Наружные блоки с возможностью подключения нескольких внутренних блоков по схеме Twin/Triple. Использование нескольких внутренних блоков вместо одного внутреннего блока большой производительности позволяет обеспечить равномерное распределение температуры по всему объёму помещения.
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
AOHG36LATT (3ф.) |  | 10,0 | 11.2 |  | 4238
AOHG45LATT (3ф.) |  | 12.5 | 14,0 |  | 4480
AOHG54LATT (3ф.) |  | 14,0 | 16,0 |  | 5400
Внутренние блоки кассетного типа
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом, дренажным насосом и воздушным фильтром
AUHG18L | AUHG18LVLB | 5.2 | 6 | 2124 | 1986
| UTG-UFGB-W |  |  |  | 138
AUHG22L | AUHG22LVLA | 6.25 | 7,0 | 2578 | 2440
| UTG-UFGB-W |  |  |  | 138
AUHG24L | AUHG24LVLA | 7,0 | 8,0 | 2598 | 2460
| UTG-UFGB-W |  |  |  | 138
Внутренние блоки канального типа
Внутренний блок комплектуется проводным пультом и воздушным фильтром
ARHG18LLTB |  | 5.2 | 6 |  | 1951
ARHG22LMLA |  | 6.25 | 7,0 |  | 2360
ARHG24LMLA |  | 7,0 | 8,0 |  | 2409
Внутренние блоки напольно-потолочного типа
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушным фильтром
ABHG18LVTB |  | 5.2 | 6 |  | 1719
ABHG22LVTA |  | 6.25 | 7,0 |  | 2095
ABHG24LVTA |  | 7,0 | 8,0 |  | 2429
Аксессуары
Аксессуары | Наименование |  |  |  | Цена
UTP-SX236A | Разветвитель при подключении 2х блоков для AOHG36LATT |  |  |  | 231
UTP-SX254A | Разветвитель при подключении 2х блоков для AOHG45-54LATT |  |  |  | 231
UTP-SX354A | Разветвитель при подключении 3х блоков для AOHG54L |  |  |  | 231
UTY-XWZXZ2 | Соединительный кабель для подключения внешнего управления |  |  |  | 121
UTY-RNNGM | Проводной ПДУ |  |  |  | 243
UTY-RSNGM | Упрощ. ПДУ для отелей (с кнопкой управления режимами) |  |  |  | 223
UTY-LRHG1 | Беспроводной ПДУ c ИК-приемником для канального/ компактного канального типа |  |  |  | 543
UTZ-PX1BBA (*1) UTZ-PX1NBA (*2) | Дренажная помпа для канального(2)/компактного канального типа (*1) |  |  |  | 450
UTD-LF25NA | Долг. фильтр для канальных блоков ARHF22/24LBTU |  |  |  | 146
UTD-RF204 | Фланец круглый для ARHF22/24LBTU |  |  |  | 113
UTD-SF045T | Фланец прямоугольный для ARHF22/24LBTU |  |  |  | 138
UTD-RS100 | Выносной датчик температуры |  |  |  | 154
UTR-YRDA | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V |  |  |  | 1756
UTY-VGGX | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II |  |  |  | 1557
Инверторная мультисистема со свободной компоновкой внутренних блоков Flexible Multi (R410)
Наружные блоки (R410a, тепло/холод)
Инверторные наружные блоки с возможностью подключения нескольких внутренних блоков. Высокая эффективность, большая длина трассы, простой монтаж.
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
AOHG14LAC2 |  | 4,0 (1,4-4,4) | 4,4 (1,1-5,4) |  | 2490
AOHG18LAC2 |  | 5,0 (1,7-5,6) | 5,6 (1,8-6,1) |  | 2925
AOHG18LAT3 |  | 5,4 (1,8-6,8) | 6,8 (2,0-8,0) |  | 3561
AOHG24LAT3 |  | 6,8 (1,8-8,5) | 8,0 (2,0-9,2) |  | 4023
AOHG30LAT4 |  | 8,0 (3,5-10,1) | 9,6 (3,7-12,0) |  | 4477
AOHG45LAT8 |  | 14 | 16 |  | 5525
Внутренние блоки настенного типа серии Winner White
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами (ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр)
ASHG07LUCA |  | 2.05 | 2.37 |  | 810
ASHG09LUCA |  | 2.64 | 2.99 |  | 852
ASHG12LUCA |  | 3.52 | 3.96 |  | 946
ASHG14LUCA |  | 4.1 | 4.8 |  | 1067
Внутренние блоки настенного типа серии Standard
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами (ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр)
ASHG07LJCA |  | 2.05 | 2.37 |  | 540
ASHG09LJCA |  | 2.64 | 2.99 |  | 625
ASHG12LJCA |  | 3.52 | 3.96 |  | 715
ASHG18LFCA |  | 5.27 | 5.86 |  | 1482
ASHG24LFCA |  | 7.03 | 7.91 |  | 1760
Внутренние блоки напольного типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами (ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр)
AGHG09LVCA (B) |  | 2.64 | 2.99 |  | 1473
AGHG12LVCA (B) |  | 3.52 | 3.96 |  | 1624
AGHG14LVCA (B) |  | 4.1 | 4.8 |  | 1776
Внутренние блоки кассетного типа компактные (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом, дренажным насосом и воздушным фильтром
AUHG07LV | AUHG07LVLA | 2.05 | 2.37 | 1715 | 1577
| UTG-UFGD-W |  |  |  | 138
AUHG09LV | AUHG09LVLA | 2.64 | 2.99 | 1949 | 1811
| UTG-UFGD-W |  |  |  | 138
AUHG12LV | AUHG12LVLA(B) | 3.52 | 3.96 | 1968 | 1830
| UTG-UFGD-W |  |  |  | 138
AUHG14LV | AUHG14LVLA(B) | 4.1 | 4.8 | 2046 | 1908
| UTG-UFGD-W |  |  |  | 138
AUHG18LV | AUHG18LVLA(B) | 5.27 | 5.86 | 2124 | 1986
| UTG-UFGD-W |  |  |  | 138
Внутренние блоки канального типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется проводным пультом, дренажным насосом и воздушным фильтром
ARHG07LLTA |  | 2.05 | 2.37 |  | 1224
ARHG09LLTA |  | 2.64 | 2.99 |  | 1562
ARHG12LLTA(B) |  | 3.52 | 3.96 |  | 1823
ARHG14LLTA(B) |  | 4.1 | 4.8 |  | 1862
ARHG18LLTA(B) |  | 5.27 | 5.86 |  | 1951
Внутренние блоки напольно-подпотолочного типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами
ABHG14LVTA |  | 4.1 | 4.8
ABHG18LVTA(B) |  | 5.27 | 5.86
Аксессуары
Аксессуары | Наименование |  |  |  | Цена
*Обязательная опция при многомодульной комбинации наружных блоков
UTP-PY02A | Блок-распределитель на 2 внутренних блока |  |  |  | 876
UTP-PY03A | Блок-распределитель на 3 внутренних блока |  |  |  | 941
UTP-SX248A | Комплект разветвителей |  |  |  | 198
UTR-RTLA | Выносной ресивер |  |  |  | 198
UTY-RSNGM | Упрощенный проводной пульт |  |  |  | 223
UTY-LRHGM | Инфракрасный пульт управления + приемник сигнала |  |  |  | 543
UTY-RNNGM | Проводной пульт управления |  |  |  | 243
UTY-DMMGM | Центральный пульт управления |  |  |  | 1204
UTY-XWZX | Комплект соеденительных кабелей для подключения внешнего управления к внутренним блокам |  |  |  | 121
UTY-XWZXZ5 | Комплект соеденительных кабелей для подключения внешнего управления к внутренним блокам |  |  |  | 121
UTY-XWZXZ3 | Комплект соеденительных кабелей для подключения внешнего управления к внутренним блокам |  |  |  | 121
UTY-XWZXZ4 | Комплект соеденительных кабелей для подключения внешнего управления к внутренним блокам |  |  |  | 121
UTD-ECS5A | Комплект соеденительных кабелей для пуправления дополнительными устройствами |  |  |  | 93
UTY-XCBXZ1 | Адаптер для подключения проводного пульта или внешнего управления |  |  |  | 186
UTY-TWBXF | Адаптер для подключения проводного пульта или внешнего управления |  |  |  | 304
UTY-VGGXZ1 | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF Airstage V II |  |  |  | 1557
UTZ-KXGC | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности |  |  |  | 424
UTR-YDZB | Заглушка воздуховыпускного отверстия |  |  |  | 178
UTD-GHSA-W | Регулируемые жалюзи |  |  |  | 304
UTD-GHSB-W | Регулируемые жалюзи |  |  |  | 337
UTR-FA16 | Яблочно-катехиновый+ионный деодорирующий фильтры (комплек 1+1 шт.)
UTR-FA13 | Яблочно-катехиновый+ионный деодорирующий фильтры (комплек 1+1 шт.)
UTR-FC03-02 | Яблочно-катехиновый фильтр (комплек из 2 шт.)
UTR-FC03-3 | Ионный деодорирующий фильтр (комплек из 2 шт.)
UTZ-VXAA | Комплект для подмеса свежего воздуха |  |  |  | 750
UTR-STA | Заглушка |  |  |  | 321
Система VRF серия V-II (R410а)
Новая мультизональная инверторная система с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками. Модельный ряд представлен блоками мощностью от 22,4 до 135кВт. Возможна перезагрузка наружного блока до 150%. К одному наружному блоку можно подключать до 48 внутренних блоков разной производительности и типа. Суммарная длина трассы достигает 1000 м, фактическая длина трассы – 150 м, перепад высот между наружным и самым дальним внутренним блоком - 50 м; расстояние от первого разветвителя до самого удалённого внутреннего блока – 60м. Возможно как индивидуальное так и централизованное управление, а также подключение к системе диспечеризации здания. Рабочий диапазон: охлаждение: -15…+46; обогрев: -20…+21 (для одномодульных систем)
Наружные блоки мини-V II (R410a, тепло/холод)
Инверторные наружные блоки с возможностью подключения нескольких внутренних блоков. Высокая эффективность, большая длина трассы, простой монтаж.
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Розн. цена комплекта, USD | Розн. цена поблочно, USD
| Наружный | охл. | нагрев
AJHA36LALH |  | 11.2 | 12.5 |  | 7382
AJHA45LALH |  | 14 | 16 |  | 8284
AJHA54LALH |  | 15.5 | 18 |  | 9263
Наружные блоки V II (R410a, тепло/холод)
Инверторные наружные блоки с возможностью подключения нескольких внутренних блоков. Высокая эффективность, большая длина трассы, простой монтаж.
AJHA72LALH |  | 22.4 | 25 |  | 15469
AJHA90LALH |  | 28 | 31.5 |  | 17151
AJH108LALH |  | 33.5 | 37.5 |  | 20151
AJH126LALH |  | 40 | 45 |  | 21954
AJH144LALH |  | 45 | 50 |  | 26854
Внутренние блоки настенного типа c встроенным ЭРВ клапаном
Ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр
ASHA07LACH |  | 2.2 | 2.8 |  | 1387
ASHA09LACH |  | 2.8 | 3.2 |  | 1473
ASHA12LACH |  | 3.6 | 4.1 |  | 1512
ASHA14LACH |  | 4.5 | 5 |  | 1597
ASHA18LACH |  | 5.6 | 6.3 |  | 1639
ASHA24LACH |  | 7.1 | 8 |  | 1760
ASHA30LACH |  | 8 | 8.8 |  | 1955
Внутренние блоки настенного типа c выносным ЭРВ клапаном
Ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр
ASHE07LACH | ASHE07LACH | 2.2 | 2.5 | 1387 | 1259
| UTR-EV09XB |  |  |  | 128
ASHE09LACH | ASHE09LACH | 2.8 | 3.2 | 1473 | 1345
| UTR-EV09XB |  |  |  | 128
ASHE12LACH | ASHE12LACH | 3.6 | 4.1 | 1515 | 1387
| UTR-EV14XB |  |  |  | 128
ASHE14LACH | ASHE14LACH | 4.5 | 5,0 | 1601 | 1473
| UTR-EV14XB |  |  |  | 128
* UTR-EV09XB и UTR-EV14XB являются обязательными опциями.
Внутренние блоки кассетного типа компактные (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется дренажным насосом и воздушным фильтром
AUXB07LALH | AUXB07LALH | 2.2 | 2.8 | 2008 | 1886
| UTG-UFGC-W |  |  |  | 122
AUXB09LALH | AUXB09LALH | 2.8 | 3.2 | 2174 | 2052
| UTG-UFGC-W |  |  |  | 122
AUXB12LALH | AUXB12LALH | 3.6 | 4.1 | 2249 | 2127
| UTG-UFGC-W |  |  |  | 122
AUXB14LALH | AUXB14LALH | 4.5 | 5 | 2324 | 2202
| UTG-UFGC-W |  |  |  | 122
AUXB18LALH | AUXB18LALH | 5.6 | 6.3 | 2395 | 2273
| UTG-UFGC-W |  |  |  | 122
AUXB24LALH | AUXB24LALH | 7.1 | 8,0 | 2443 | 2321
| UTG-UFGC-W |  |  |  | 122
Внутренние блоки кассетного типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется дренажным насосом и воздушным фильтром
AUXD18LALH | AUXD18LALH | 5.6 | 6.3 | 2568 | 2443
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125
AUXD24LALH | AUXD24LALH | 7.1 | 8,0 | 2706 | 2581
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125
AUXA30LALH | AUXA30LALH | 9 | 10 | 2975 | 2850
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125
AUXA36LALH | AUXA36LALH | 11.2 | 12.5 | 3094 | 2969
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125
AUXA45LALH | AUXA45LALH | 12.5 | 14 | 3454 | 3329
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125
AUXA54LALH | AUXA54LALH | 14 | 16 | 3900 | 3775
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125
Внутренние блоки канального типа
ARXD07LATH |  | 2.2 | 2.8 |  | 1893
ARXD09LATH |  | 2.8 | 3.2 |  | 1931
ARXD12LATH |  | 3.6 | 4.1 |  | 2017
ARXD14LATH |  | 4.5 | 5 |  | 2102
ARXD18LATH |  | 5.6 | 6.3 |  | 2355
ARXD24LATH |  | 7.1 | 8 |  | 2650
ARXB07LALH |  | 2.2 | 2.8 |  | 1639
ARXB09LALH |  | 2.8 | 3.2 |  | 1682
ARXB12LALH |  | 3.6 | 4.1 |  | 1765
ARXB14LALH |  | 4.5 | 5 |  | 1850
ARXB18LALH |  | 5.6 | 6.3 |  | 2102
ARXB24LATH НСД |  | 7.1 | 8 |  | 2502
ARXB30LATH НСД |  | 9 | 10 |  | 3114
ARXB36LATH НСД |  | 11.2 | 12.5 |  | 3467
ARXB45LATH НСД |  | 12.5 | 14 |  | 3730
ARXA24LATH |  | 7.1 | 8 |  | 2436
ARXA30LATH |  | 9 | 10 |  | 2940
ARXA36LATH |  | 11.2 | 12.5 |  | 3293
ARXA45LATH |  | 12.5 | 14 |  | 3556
ARXC36LATH ВСД |  | 11.2 | 12.5 |  | 4029
ARXC45LATH ВСД |  | 12.5 | 14 |  | 4453
ARXC60LATH ВСД |  | 18 | 20 |  | 4876
ARXC72LATH ВСД |  | 22.4 | 25 |  | 5482
ARXC90LATH ВСД |  | 25 | 28 |  | 5924
Внутренние блоки напольно-подпотолочного и подпотолочного типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется воздушными фильтрами
ABHA12LBTH |  | 3.6 | 4.1 |  | 1975
ABHA14LBTH |  | 4 | 4.5 |  | 2104
ABHA18LBTH |  | 5.6 | 6.3 |  | 2303
ABHA24LBTH |  | 7.1 | 8 |  | 2502
ABHA30LBTH |  | 9 | 10 |  | 3172
ABHA36LBTH |  | 11.2 | 12.5 |  | 3507
ABHA45LBTH |  | 12.5 | 14 |  | 4034
ABHA54LBTH |  | 14 | 16 |  | 4781
Аксессуары
Аксессуары | Наименование |  |  |  | Цена
*Обязательная опция при многомодульной комбинации наружных блоков
UTR-CP567X* | Комплект разветвителей для модулей наружных блоков |  |  |  | 642
UTR-BP090X* | Разветвитель (до 28 кВт) |  |  |  | 178
UTR-BP180X* | Разветвитель (от 28,1 до 56 кВт) |  |  |  | 232
UTR-BP567X* | Разветвитель (от 56,1 кВт и ...) |  |  |  | 527
UTR-EV09XB* | Выносной электронный расширительный вентиль для ASHE07-09LACH |  |  |  | 128
UTR-EV14XB* | Выносной электронный расширительный вентиль для ASHE12-14LACH |  |  |  | 128
UTR-H0906L | Коллектор (до 6 блоков, до 28 кВт) |  |  |  | 389
UTR-H0908L | Коллектор (до 8 блоков, до 28 кВт) |  |  |  | 443
UTR-H1806L | Коллектор (до 6 блоков, от 28,1 до 56 кВт) |  |  |  | 430
UTR-H1808L | Коллектор (до 8 блоков, от 28,1 до 56 кВт) |  |  |  | 462
UTY-RNKG | Проводной ПДУ |  |  |  | 202
UTY-RHKG | Упрощ. ПДУ (без управления режимами) |  |  |  | 221
UTY-RSKG | Упр. ПДУ (с управлением режимами) |  |  |  | 213
UTY-LNHG | Беспроводной ПДУ |  |  |  | 214
UTY-LRHGB1 | ИК-приемник для AUXD18-24LALH, AUXA30-54LALH |  |  |  | 280
UTB-GWB | ИК-приемник для канальных блоков (за исключением ARXD-L) |  |  |  | 167
UTB-GWC | ИК-приемник для канальных блоков |  |  |  | 171
UTY-DСGG | Центральный пульт управления |  |  |  | 3381
UTY-CGGG | Групповой пульт управления |  |  |  | 404
UTY-DTGG | Сенсорный центральный пульт управления |  |  |  | 7294
UTY-APGX | Системный контроллер |  |  |  | 17229
UTY-PEGX | Дополнительное програмное обеспечение для системного контроллера |  |  |  | 6804
UTY-VLGX | Конвертор для сети Lonworks |  |  |  | 5700
UTY-TEKX | Конвектор внешнего переключения |  |  |  | 260
UTY-VGGX | Сет. конвертер для подключения группового ПУ UTY-CGGG или для подключения сплит-системы к сети VRF |  |  |  | 1557
UTY-VGGXZ1 | Сет. конвертер для подключения группового ПУ UTY-CGGG или для подключения сплит-системы к сети VRF |  |  |  | 1557
UTY-VSGX | Усилитель сигнала |  |  |  | 2413
UTY-ASGX | Сервисная диагностическая программа Service Tool |  |  |  | 1930
UTY-ABGX | Шлюз BACnet |  |  |  | 5640
UTY-AMGX | Диагностическая программа мониторинга через Интернет |  |  |  | 2221
UTD-RS100 | Выносной датчик температуры |  |  |  | 154
9708642000 | Соединительный кабель для подключения внешнего управления и вывода индикации работы наружных блоков
9368779009 | Соединительный кабель для подключения внешнего управления к внутренним блокам (без подключения источника питания)
9368779016 | Соединительный кабель для подключения внешнего управления к внутренним блокам (с подключением источника питания)
9379529006 | Соединительный кабель для вывода внешней индикации работы внутренних блоков
9368778002 | Соединительный кабель для вывода внешней индикации работы внутренних блоков
UTZ-KXGC | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности |  |  |  | 424
UTZ-KXGB | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности |  |  |  | 424
UTZ-KXGA | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности |  |  |  | 424
UTD-GHSA-W | Регулируемые жалюзи |  |  |  | 304
UTD-GHSB-W | Регулируемые жалюзи |  |  |  | 337
UTD-GHSC-W | Регулируемые жалюзи |  |  |  | 410
9312152018 | Яблочно-катехиновый+ионный деодорирующий фильтры (комплек 1+1 шт.)
UTR-YDZB | Заглушка воздуховыпускного отверстия |  |  |  | 178
UTR-YDZС | Заглушка воздуховыпускного отверстия |  |  |  | 178
UTZ-VXGA | Комплект для подмеса свежего воздуха |  |  |  | 965
UTZ-VXAA | Комплект для подмеса свежего воздуха |  |  |  | 750
UTG-AGYA-W | Широкая декоративная панель |  |  |  | 325
UTG-BGYA-W | Декоративная прокладка между панелью и потолком |  |  |  | 158
UTZ-PX1NBA | Дренажный насос для ARXB(A)24-45 |  |  |  | 450
UTZ-PX1BBA | Дренажный насос для ARHF09-18 и ARHF22LALU |  |  |  | 450
UTR-DPB24T | Дренажный насос |  |  |  | 381
UTD-LF25NA | Фильтр с длительным сроком службы для кан. НСД |  |  |  | 146
UTD-LF60KA | Фильтр с длительным сроком службы для ARXC36-60 |  |  |  | 166
UTD-RF204 | Круглый фланец |  |  |  | 113
UTD-SF045T | Прямоугольный фланец |  |  |  | 138